## گیلان
ردیف | شماره شعبه | نام شعبه | حوزه | درجه شعبه | تلفن | مدل ups | محل استفاده | توان UPS(KVA ) | تاریخ راه اندازی و نصب UPS | تعداد باطری نصب شده | مدل و برند باطری | میزان آمپر هر باطری | ولتاژ باطری | تاریخ تولید باطری (فقط شمسی) | تاریخ تولید باطری | تاریخ آخرین نصب باطری | برق خروجی | وضعیت نصب باطری | مدت زمان شارژ دهی به دقیقه | شماره سریال UPS | میزان ارت شعبه | شماره تماس کارشناس شعبه | ملکی - استیجاری | کد پستی | آدرس | کارشناس
1 | 3700 | اداره امور شعب |  | ندارد | 32113400 |  | سرپرستی ملی | 40 |  | 32 | Panasonic | 65 | 12 | 1402 | 1402 | 2023 | 220 | کابینت | 45 | RJ_1PHL 19002 | 1 | 09113367030 | ملکی | 4163897618 | رشت - فلکه گلسار- روبروی فرمانداری | صحرایی
2 | 3701 | رشت | 1 | 0 | 33327030 |  |  | 30 | 1388 | 32 | Panasonic | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 | 221 | داخل کابین | 60 | 649P62750001 | 4 | 09112301378 | ملکی | 4137715931 | رشت - خیابان امام خمینی - میدان انقلاب | نیکزاد
3 | 3702 | غدیر رشت | 4 | 1 | 32113467 | [8 empty] | 0 |  |  |  | اداره امور |  | اداره امور |  | 09113367030 | ملکی | 4163897618 | رشت - فلکه گلسار- روبروی فرمانداری | صحرایی
4 | 3703 | پیربازار رشت | 3 | 4 | 33710132 | آراد | سیستم های شعبه | 3 |  | 8 | OUTDO | 40 | 12 | 1403 | 2024 | 1403 | 212 | کابینت | 60 | 905389 | 3 | 09113367030 | ملکی | 4165173531 | میدان رزمجو | صحرایی
5 | 3704 | دادگستری رشت | 4 | 2 | 33838614 |  |  | 6 | 1400 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1396 | 2017 | 2018 |  | کابینت | 20 | 5990021 | 2.5 | 09111368255 | ملکی | 4187785684 | رشت - بلوارشهیدمدرس - دادگستری کل استان گیلان | مسلمی
6 | 3707 | ميدان ميوه و تره بار | 4 | 3 | 33841680 | arad | سیستم های شعبه | 6 | 1390 | 16 | OUTDO | 48 | 12 | 1403 | 1403 | 1404 | 221 | کابینت | 160 | 904740 | 2 | 09111368255 | ملکی | 4187913867 | میدان میوه و تره بار آزادی | مسلمی
7 | 3708 | بلوار شهید انصاری | 4 | 2 |  | faratel | ATM امور مالیاتی | 3 | 1389 | 4 |  | 28 | 12 | 1403 | 1403 | 1396 | 220 | کابینت | 60 |  | 2
7 | 3709 | خ سردار جنگل رشت | 2 | 3 | 33524800 |  |  | 6 | 1396 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1396 | 221 | کابین | 45 | 5940303 | 4 | 09118192082 | استیجاری | 4143867445 | رشت - خیابان سام | عاشوری
8 | 3712 | خيابان تختي رشت | 4 | 3 | 33246872 |  |  | 6 | 1390 | 16 | OUTDO | 28 | 12 | 0 |  | 1401 |  | کابین |  | 9636 |  | 09118151970 | ملکی | 4135878456 | رشت - خیابان تختی | بخشعلیزاده
8 | 3712 | خيابان تختي رشت | 4 | 3 | 33246872 |  |  | 3 | 1403 | 4 | OUTDO | 40 | 12 | 0 |  | 1403 | 221 | کابین
9 | 3715 | چمارسرا | 2 | 3 | 33520244 | هژیرصنعت/line intractive | سیستم های شعبه | 3 | 1403 | 4 | OUTDO | 40 | 12 | 1403 | 1403 | 1403 | 212 | کابین |  | 4010890000700970 | 2.5 | 09118151970 | ملکی | 4154895491 | رشت - چمارسرا - خ طالقانی -نبش بقعه داناعلی | بخشعلیزاده
10 | 3716 | گيل | 2 | 2 | 33666474 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1400 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1401 | 1401 | 1402 |  | ok | 15 | 5960186 | 3 | 09111368255 | ملکی | 4198644681 | رشت - انتهای بلوارامام - نرسیده به فلکه گیل | مسلمی
11 | 3717 | بلوار امام خميني | 2 | 3 | 33662477 |  |  | 6 | 1398 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 99 | 99 | 1400 |  | ok | 20 | 5940281 | 2.5 | 09111368255 | ملکی | 4193969151 | رشت - بلوارامام خمینی -جنب هتل پردیس | مسلمی
12 | 3718 | ميدان فرهنگ | 2 | 1 | 33328325 |  |  | 10 | 1388 | 24 | OUTDO | 28 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 | 223 | داخل کابین | 40 | 72958700298 | 4 | 09112301378 | ملکی | 4193744475 | رشت - میدان فرهنگ | نیکزاد
13 | 3718 | ميدان فرهنگ | 2 | 1 | 33328326 |  |  | 3 | 1388 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1398 | 2019 | 1399 | 220 | داخل کابین | 15 | 7738402340 | 5 | 09112301378 | ملکی | 4193744476 | رشت - میدان فرهنگ | نیکزاد
14 | 3718 | ميدان فرهنگ - آموزش | 2 | 1 | 33328326 |  |  | 3 | 1403 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 | 221 | داخل کابین | 15 | 4010890000700969 | 5 | 09112301378 | ملکی | 4193744476 | رشت - میدان فرهنگ | نیکزاد
15 | 3718 | ميدان فرهنگ | 2 | 1 | 33328327 |  |  | 3 | 1389 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1400 | 2021 | 1402 | 222 | داخل کابین | 15 | S88301492 | 5 | 09112301378 | ملکی | 4193744477 | رشت - میدان فرهنگ | نیکزاد
17 | 3719 | گلسار | 1 | 0 | 32129051 |  |  | 6 |  | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1401 | 2022 |  | 220 | کابینت | 60 | 05990025-06 | 3 | 09113367030 | ملکی | 4164943868 | گلسار نبش خیابان 107 | صحرایی
18 | 3719 | گلسار | 1 | 0 | 32129051 |  |  | 6 | 1397 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1401 | 2022 |  | 220 | کابینت | 60 | 5940292 | 3 | 09113367030 |  |  |  | صحرایی
19 | 3719 | گلسار | 1 | 0 | 32129051 |  |  | 10 |  | 16 | Panasonic | 65 | 12 | 1401 | 2022 |  | 221 | کابینت | 60 | 77318802188 | 3 | 09113367030 |  |  |  | صحرایی
20 | 3720 | محتشم | 3 | 3 | 33331495 |  |  | 6 | 1399 | 4 | OUTDO | 100 | 12 | 1402 | 2023 | 1402 | 223 | داخل کابین | 30 | 5940312 | 6 | 09112301378 | ملکی | 4193733964 | رشت - بلوارحافظ- چهارراه پورسينا نبش كوچه تاخ ور | نیکزاد
21 | 3721 | خيابان شهداي رشت | 4 | 3 | 33844702 |  |  | 6 | 1399 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1403 |  | normal |  | 5980002 | 3 | 09118151970 | ملکی | 4176676414 | رشت - خ شهدا - جنب کارخانه پاستوریزه | بخشعلیزاده
22 | 3723 | اعلم الهداي | 3 | 3 | 33245307 |  |  | 6 | 1402 | 4 | OUTDO | 100 | 12 | 1400 | 2021 | 1402 | 224 | داخل کابین | 30 | 601002206 | 4 | 09112301378 | ملکی | 4139834598 | رشت - خیابان اعلم الهدی | نیکزاد
23 | 3724 | بازار رشت | 3 | 1 | 33229499 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 |  | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1402 | 1402 | 1403 | 222 | کابینت | 60 | 594000206 | 2.5 | 09113367030 | ملکی | 4134659837 | رشت - خیابان شریعتی - جنب پاساژ کویتی | صحرایی
24 | 3725 | خيابان سعدي | 3 | 3 | 33128902 | setnic/STU6000HE | ATM شعبه | 3 | 1402 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1400 | 220 | کابین | 60 | 7738402991 | 4 | 09118192082 | ملکی | 4157679366 | رشت - خیابان سعدی- بعد از نوسازی مدارس | عاشوری
25 | 3725 | خيابان سعدي | 3 | 3 | 33128902 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1399 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 2024 | 1403 | 222 | کابین | 40 | 593003306 | 3 | 09118192082 | ملکی | 4157679366 | رشت - خیابان سعدی- بعد از نوسازی مدارس | عاشوری
26 | 3727 | استاد مطهري رشت | 3 | 4 | 33311667 |  | سیستم های شعبه | 6 |  | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1401 | 2022 |  | 220 | کابینت | 60 | 5940009-06 | 2 | 09113367030 | ملکی | 4183694381 | رشت -خیابان مطهری - جنب مسجدسوخته تکیه | صحرایی
27 | 3727 | استاد مطهري رشت | 3 | 5 | 33311667 |  | ATM شعبه | 1 |  | 4 | OUTDO | 40 | 12 | 1400 | 2021 |  | 222 |  | 45 | 1138 | 2 | 09113367030 |  |  |  | صحرایی
28 | 3728 | فرهاد | 3 | 1 | 33222029 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1399 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1402 | 1402 | 1402 | 221 | کابینت | 60 | 598001 | 1.9 | 09113359670 | ملکی | 4154786461 | رشت خ طالقانی | هاشمی
29 | 3728 | فرهاد | 3 | 1 | 33222029 | FARATEL | رک شعبه | 3 | 1402 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 1403 | 1403 | 223 | کابینت | 40 | 77328500105 | 1.9 | 09113359670 | ملگی | 4154786461 | رشت خ طالقانی | هاشمی
| 3731 | حافظ آباد | 2 | 4 | 33505361 | هژیر صنعت | ATM شعبه | 3 |  | 4 | OUTDO | 28 | 12 | 1403 | 1403 | 1403 | 221 | کابینت | 30 |  | 2 | 09118151970 | ملکی | 4156917187 | رشت - بلوار شهیدافتخاری | بخشعلیزاده
30 | 3731 | حافظ آباد | 2 | 4 | 33505361 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1396 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 1403 | 1403 | 221 | normal | 40 | 05940004-06 | 3 | 09118151970 | استیجاری | 4156917187 | رشت - بلوار شهیدافتخاری | بخشعلیزاده
31 | 3732 | بيست و دو بهمن | 3 | 1 | 1333247832 |  |  | 6 | 1402 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1402 |  | normal |  | 06010026-06 | 2.8 | 09118151970 | ملکی | 4139714495 |  | بخشعلیزاده
32 | 3735 | آج بيشه | 4 | 3 | 33821012 | ARAD | سیستم های شعبه | 6 | 1400 | 16 | Panasonic | 42 | 12 | 1400 | 1400 | 1400 |  | ok | 25 | 904022 | 3 | 09111368255 | ملکی | 4177819118 | رشت - خیابان لاهیجان - آج بیشه | مسلمی
33 | 3736 | آقاسیدشریف | 2 | 5 | 33482021 |  |  | 6 | 1400 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1400 |  | normal |  | 5990030 | 3.5 | 09118151970 | استیجاری |  | جاده رشت به جیرده شفت | بخشعلیزاده
34 | 3737 | بلوار وليعصر رشت | 4 | 4 | 33724587 |  |  | 6 |  | 16 | OUTDO | 65 | 12 | 1400 | 2021 |  | 223 | کابینت | 60 | B6KL8850 | 3.5 | 09113367030 | استیجاری | 4179986738 | رشت - بلوار ولیعصر- روبروی اتاق بازرگانی | صحرایی
35 | 3737 | بلوار وليعصر رشت | 4 | 5 | 33724587 |  |  | 3 |  | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1400 | 2021 |  | 221 | کابینت | 60 | 86300416 | 3.5 | 09113367030 |  |  |  | صحرایی
36 | 3738 | كوچصفهان | 4 | 3 | 34553955 | ARAD | سیستم های شعبه | 6 | 1400 | 16 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 223 | کابین | 60 | B6KL-9627 | 3 | 09118192082 | ملکی | 4346133961 | کوچصفهان خ مطهری غربی | عاشوری
37 | 3741 | ميدان جانبازان | 4 | 3 | 33847030 |  |  | 6 | 1400 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1399 | 1399 | 1400 |  | ok | 15 | 5990027 | 3 | 09111368255 | استیجاری | 4187644799 | رشت - میدان جانبازان | مسلمی
38 | 3742 | احمدگوراب | 2 | 3 | 33594222 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1399 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1400 |  | normal |  | 06990059-06 |  | 09118151970 | ملکی | 4149613549 | رشت خیابان احمد گوراب | بخشعلیزاده
39 | 3742 | احمد گوراب | 2 | 3 | 3359222 | هژیر صنعت/line intractive | ATM شعبه | 3 | 1403 | 4 | OUTDO | 40 | 12 | 1403 | 1403 | 1403 | 212 | normal |  | 4010890000700970 | 2.5 | 09118151970 | ملکی | 4149613549 | رشت خیابان احمد گوراب | بخشعلیزاده
40 | 3743 | سنگر | 2 | 3 | 34522031 |  |  | 6 | 1399 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1398 | 2019 | 1399 | 225 | داخل کابین |  | 5940278 | 3 | 09112301378 | ملکی |  | رشت - سنگر- خ امام خمینی | نیکزاد
41 | 3744 | امام زاده هاشم رشت | 8 | 4 | 34502678 |  |  | 6 |  | 8 | Panasonic | 65 | 12 | 1402 | 2023 | 1403 | 220 |  | 20 |  | 3 | 09113344139 | استیجاری | 4338115671 | رشت - جاده تهران -بالاتر از پل سفیدرود -امامزاده هاشم | لادانیان
42 | 3745 | خيابان نامجو | 2 | 2 | 32326012 |  |  | 3 | 1402 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1402 | 2023 | 1395 | 220 | کابین | 60 | 77328500140 | 5 | 09118192082 | ملکی | 4144656513 | رشت - خ نامجو- روبروی درب ورودی دانشگاه علوم پایه | عاشوری
43 | 3745 | خيابان نامجو | 2 | 2 | 32326012 |  |  | 6 | 1394 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1402 | 2023 | 1399 | 221 | کابین | 40 | 594000106 | 5 | 09118192082 | ملکی | 4144656513 | رشت - خ نامجو- روبروی درب ورودی دانشگاه علوم پایه | عاشوری
44 | 3746 | شاقاجی | 2 | 4 | 1334534455 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1399 | 8 | Panasonic | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 | 224 | داخل کابین | 45 | 5960173 | 3 | 09112301378 | ملکی | 4337134414 | رشت - روستای شاقاجی سنگر | نیکزاد
45 | 3747 | خمام | 4 | 2 | 34426733 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1394 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1401 | 220 | کابینت | 60 | 5940010 | 3 | 09113367030 | استیجاری | 4341864169 |  | صحرایی
46 | 3748 | پنجره واحد آستارا | باجه | باجه | 44822797 |  |  | 3 | 1398 | 3 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1398 | 219 | سالم | 120 | 7738402372 | 1 | 09116223218 | استیجاری | 4391831143 | اداره گمرک آستارا | لطفی
47 | 3749 | بلوار معلم رشت | 3 | 3 | 2253126 |  |  | 6 | 1399 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1399 | 2020 | 1399 | 224 | داخل کابین | 45 | 59602113 | 4 | 09112301378 | استیجاری |  | رشت - بلوارمعلم - روبری استانداری گیلان | نیکزاد
48 | 3752 | شفت | 9 | 3 | 34782046 |  |  | 6 | 1394 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1398 | 1398 | 1399 | 217 | مناسب | 45 | 5940007 | 3 | 09111342696 | استیجاری | 4354143538 | شفت - خیابان ولی عصر | بروشک
48 | 3752 | دانشگاه آزاد رشت | 2 | 4 | 33446972 | هژیر صنعت | ATM شعبه | 3 | 1403 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 1403 | 1404 | 221 | normal | 1 | 4010890000700970 | 3 | 09118192082 | ملکی | 413353516 | رشت - فلکه گاز- بلوارلاکان - پل طالشان | عاشوری
49 | 3754 | دانشگاه آزاد رشت | 2 | 4 | 33446972 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1402 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1402 | 2023 | 1402 | 221 | کابین | 45 | 601002906 | 3 | 09118192082 | ملکی | 413353516 | رشت - فلکه گاز- بلوارلاکان - پل طالشان | عاشوری
50 | 3757 | شهرصنعتی رشت | 2 | 4 | 33883322 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1402 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1403 | 221 | normal |  | 06010024-06 | 3 | 09118151970 | ملکی | 4337187463 | کیلومتر12جاده رشت -به تهران -مدیریت شهرصنعتی | بخشعلیزاده
51 | 3758 | خشكبيجار | 4 | 3 | 34462539 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1399 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1401 | 2022 | 1404 | 221 | کابین | 60 | 6690056 | 3 | 09111368255 | ملکی | 4339113794 | رشت - خشکبیجار- میدان امام حسین | مسلمی
52 | 3763 | بازار مسجد صفي | 3 | 4 | 33254055 |  |  | 6 |  | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1401 | 2022 |  | 221 | کابینت | 60 | 06-06010021 | 2 | 09113367030 | استیجاری | 4136714191 |  | صحرایی
53 | 3764 | قاسميه | 2 | 3 | 32518239 |  |  | 6 | 1400 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1400 | 1400 | 1401 |  | ok | 25 | 5960157 | 2.5 | 09111368255 | ملکی | 4144766885 | رشت - بلوارشهید بهشتی - مابین فلکه گازو انتظام | مسلمی
54 | 3765 | سراوان رشت | باجه | باجه | 34513155 | هژیر صنعت/+classic2 | سیستم های شعبه | 3 | 1403 | 4 | OUTDO | 28 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 | 219 | داخل رک | 30 | 401089000070097 | 4 | 09112301378 | استیجاری | 4338187685 | گیلان- رشت-بازارچه سراوان | نیکزاد
55 | 3766 | خيابان فلسطين | 4 | 4 | 33844232 |  |  | 6 | 1400 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1398 |  | normal |  | 5990026 |  | 09118151970 | ملکی | 4187614371 | رشت - خیابان فلسطین - نبش کوچه اقصی | بخشعلیزاده
56 | 3770 | ضیابر | باجه | باجه | 2230062 |  |  | 3 | 1403 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1400 | 1400 | 1400 | 205 | مناسب | 60 | 4010890000700940 | 3 | 09111342696 | استیجاری |  | رشت خیابان دکتر شریعتی پاساژ خوش بین | بروشک
57 | 3771 | بیمارستان قائم رشت | باجه | باجه | 3232404 |  |  | بیمارستان | بیمارستان | بیمارستان | بیمارستان | بیمارستان | بیمارستان | 0 |  |  |  | بیمارستان |  | بیمارستان | بیمارستان | 09113367030 | استیجاری |  | رشت - خ امام خمینی - چهارراه میکائیل | صحرایی
58 | 3813 | بسیج رشت |  | 5 | 33224210 |  |  | 20 | 1402 | 40 | UFO | 9 | 12 | 1402 | 2023 | 1402 | 220 | کابین | 60 | L15Y305431 | 3 | 09118192082 | ملکی | 4173737632 | رشت - میدان صیقلان | عاشوری
59 | 3814 | امام خمینی رودسر |  | 5 | 42615168 |  |  | 20 | 1398 | 40 | Panasonic | 9 | 12 | 1401 | 2022 | 1402 | 224 | کابین | 55 | l15y305391 | 2.7 | 09111445277 | ملکی | 4481755346 | رودسر - خ امام | فلاح
60 | 3815 | امام خمینی لنگرود |  | 5 | 42540434 | هژیر صنعت | سیستم های شعبه | 3 | 1403 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 223 | کابین | 60 |  | 2.9 | 09111445277 | ملکی | 4471966189 | لنگرود - خ امام | فلاح
61 | 3816 | شهید بهشتی املش |  | 5 | 42725008 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1403 | 4 | OUTDO | 40 | 12 | 1403 | 2024 | 1403 | 220 | کابین | 55 | qs1611170068 | 3.3 | 09111445277 | ملکی | 4495168896 | املش خ شهید بهشتی جنب طلافروشی تحریری | فلاح
58 | 3831 | لشت نشاء | 4 | 3 | 34403383 |  |  | 6 |  | 8 | OUTDO | 120 | 12 | 1400 | 1400 | 1403 |  | ok | 20 | 594016606 | 2 | 09111368255 | ملکی |  | رشت - لشت نشاء - خ سردارجنگل | مسلمی
59 | 3851 | فومن | 9 | 2 | 34736117 |  |  | 6 | 1400 | 16 | OUTDO | 65 | 12 | 1402 | 1402 | 1404 | 218 | مناسب | 60 | 9628b6kl | 3 | 09111342696 | ملکی |  | فومن- خیابان امام خمینی | بروشک
60 | 3851 | فومن - آموزش و پرورش | 9 | 2 | 34736117 |  |  | 3 | 1392 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1397 | 1397 | 1398 | 210 | مناسب | 60 | 83178939 |  | 09111342696 | ملکی |  | فومن- خیابان امام خمینی | بروشک
61 | 3851 | فومن - دانشگاه آزاد | 9 | 2 | 34736117 |  |  | 3 | 1392 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1397 | 1397 | 1398 | 210 | مناسب | 60 | 79172897 |  | 09111342696 |  |  |  | بروشک
62 | 3853 | بازار جمعه | 9 | 4 | 44362321 |  |  | 6 | 1398 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1403 | 1403 | 1403 | 218 | مناسب | 60 | 6990062 | 3 | 09111342696 | استیجاری | 4363146815 | صومعه سرا- بخش بازارجمعه تولم | بروشک
63 | 3868 | بازار فومن | 9 | 5 | 37439216 |  |  | 3 | 1402 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1402 | 1402 | 1402 | 217 | مناسب | 60 | 4010890000700970 | 3 | 09111342696 | استیجاری |  | فومن- خیابان سردارجنگل | بروشک
64 | 3868 | بازار فومن | 9 | 5 | 34739216 |  |  | 3 | 1393 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1397 | 1397 | 1398 | 210 | مناسب | 60 |  |  | 09111342696 |  |  |  | بروشک
65 | 3871 | آستانه اشرفیه | 5 | 2 | 42123055 | FARATEL | سیستم های شعبه | 10 | 1396 | 20 | OUTDO | 40 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 | 221 | داخل کابین | 60 | 8201900048 | 3.5 | 09113386473 | ملکی | 4441766677 | آستانه اشرفیه - خیابان شهید مطهری | فرشته هوش
66 | 3873 | فجر آستانه اشرفيه | 5 | 5 | 4238100 |  |  | 6 | 1402 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1400 | 2021 | 1402 | 222 | داخل کابین | 40 | 601001306 | 2.5 | 09113386473 | ملکی | 4441843683 | آستانه اشرفیه - جنب آرامگاه دکترمعین | فرشته هوش
67 | 3875 | بندر كياشهر | 5 | 3 | 42822480 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1399 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1403 | 2024 | 1403 | 221 | داخل کابین | 45 | 699005206 | 3 | 09113386473 | ملکی | 4447153531 | لاهیجان - بندرکیاشهر-خ امام خمینی - روبروی شهرداری | فرشته هوش
68 | 3875 | بندر کیاشهر | 5 | 3 | 42822480 | FARATEL | ATM شعبه | 1 |  | 3 | OUTDO | 24 | 12 | 1403 | 2024 | 1403 | 221 | داخل کابین | 30 |  | 2.5 | 09113386473 | ملکی | 4447153531 | لاهیجان بندر کیاشهر | فرشته هوش
69 | 3891 | صومعه سرا | 9 | 1 | 44326370 |  |  | 6 | 1403 | 16 | OUTDO | 40 | 12 | 1402 | 1402 | 1403 | 219 | مناسب | 30 |  | 3 | 09111342696 | ملکی | 4361918849 | صومعه سرا- ابتدای خ امام خمینی - جنب مسجدولیعصر | بروشک
69 | 3891 | صومعه سرا | 9 | 1 | 44326370 | هژیر صنعت | رک طبقه بالا | 3 | 1403 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1403 | 1403 | 1404 | 212 | داخل کابین | 45 | 4010890000701000 | 3 | 09111342696 | ملکی | 4361918849 | صومعه سرا- ابتدای خ امام خمینی - جنب مسجدولیعصر | بروشک
70 | 3891 | صومعه سرا - آموزش و پرورش | 9 | 2 | 44326370 |  |  | 3 | 1393 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1397 | 1397 | 1398 | 212 | مناسب | 60 |  |  | 09111342696 |  |  |  | بروشک
71 | 3892 | ميرزا كوچك صومعه سرا | 9 | 3 | 44323014 |  |  | 6 | 1402 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1402 | 1402 | 1402 | 218 | مناسب | 60 | 6990061 | 3 | 09111342696 | ملکی | 4361638589 |  | بروشک
72 | 3893 | کسما | 9 | 4 | 44353810 |  |  | 6 | 1398 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1397 | 1397 | 1398 | 205 | مناسب | 10 | 5940171 | 3 | 09111342696 | استیجاری | 4361111594 | صومعه سرا - روستای کسما | بروشک
73 | 3893 | کسما | 9 | 4 | 44353810 |  |  | 2 | 1393 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1397 | 1397 | 1398 | 208 | مناسب | 60 |  |  | 09111342696 |  |  |  | بروشک
74 | 3895 | لولمان | 4 | 3 | 34562437 |  |  | 6 | 1399 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 | 220 | کابین | 45 | 5980003 | 4 | 09118192082 | ملکی | 4344114951 | گیلان -شهر لولمان | عاشوری
75 | 3895 | لولمان | 4 | 3 | 34562437 |  |  | 3 | 1403 | 4 |  | 28 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 |  | کابین
76 | 3896 | گوراب زرميخ | 9 | 3 | 44392035 |  |  | 6 | 1401 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1399 | 1399 | 1404 | 209 | مناسب | 30 | ul2-646029 | 3 | 09111342696 | استیجاری | 4364116441 | رشت- کیلومتر13 صومعه سرا- گوراب زرمیخ - خ امام | بروشک
77 | 3897 | باجه کاسپین | باجه | باجه | 44450201 | [8 empty] | 0 |  |  |  | cabinet |  |  |  | 09113812175 | ملکی |  |  | ناوران
78 | 3898 | طاهرگوراب | 9 | 3 | 44302322 |  |  | 6 | 1402 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 1403 | 1403 | 205 | مناسب | 10 | 6010018 | 3 | 09111342696 | ملکی | 4665132900 | صومعه سرا - طاهر گوراب | بروشک
79 | 3899 | ماسال | 9 | 2 | 43660242 |  |  | 6 | 1394 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1402 | 1402 | 1402 | 210 | مناسب | 45 | 5940320 | 3 | 09111342696 | ملکی | 4381625939 |  | بروشک
80 | 3899 | ماسال - فرمانداری | 9 | 2 | 44660242 |  |  | 3 | 1396 | 4 | OUTDO | 28 | 12 | 1402 | 1402 | 1403 | 210 | مناسب | 60 |  |  | 09111342696 |  |  |  | بروشک
81 | 3899 | ماسال - آموزش و پرورش | 9 | 2 | 44660242 |  |  | 3 | 1396 | 3 | OUTDO | 28 | 12 | 1402 | 1402 | 1403 | 210 | مناسب | 60 |  |  | 09111342696 |  |  |  | بروشک
82 | 3899 | ماسال - دادگستری | 9 | 2 | 44660242 |  |  | 1 | 1396 | 4 | OUTDO | 28 | 12 | 1402 | 1402 | 1403 | 210 | مناسب | 60 |  |  | 09111342696 |  |  |  | بروشک
83 | 3902 | شاندرمن | 9 | 4 | 44654690 |  |  | 6 | 1400 | 4 | OUTDO | 100 | 12 | 1403 | 1403 | 1404 | 209 | مناسب | 60 | 5990022 | 3 | 09111342696 | استیجاری |  | ماسال - شاندرمن - میدان حافظ | بروشک
84 | 3902 | شاندرمن | 9 | 4 | 44654690 |  |  | 2 | 1393 | 4 | OUTDO | 28 | 12 | 1403 | 1403 | 1404 | 210 | مناسب | 60 |  |  | 09111342696 |  |  |  | بروشک
85 | 3921 | لاهیجان | 5 | 0 | 42221204 | هژیر صنعت | سیستم های شعبه | 3 | 1403 | 4 | OUTDO | 40 | 12 | 1403 | 1403 | 1404 | 223 | داخل کابین | 45 | 4010890000701000 | 3 | 09113386473 | ملکی | 4413684869 | لاهیجان - خیابان امام خمینی
85 | 3921 | لاهيجان | 5 | 0 | 42221204 | faratel | سیستم های شعبه | 10 | 1386 | 20 | OUTDO | 65 | 12 | 1402 | 2023 | 1402 | 223 | داخل کابین | 60 | 82018900023 | 3.5 | 09113386473 | ملکی | 4413684869 | لاهیجان - خیابان امام خمینی | فرشته هوش
86 | 3923 | سردارجنگل لاهيجان | 5 | 4 | 42230040 |  |  | 6 | 1400 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1399 | 2020 | 1399 | 221 | داخل کابین | 45 | 599003206 | 2.5 | 09113386473 | ملکی | 4417715455 | لاهیجان - خ سردار جنگل | فرشته هوش
87 | 3928 | دانشگاه آزاد لاهیجان |  | باجه | 42238019 | هژیرصنعت | باجه شعبه | 3 | 1403 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 222 | داخل کابین | 45 | S86300950 | 3 | 09113386473 | استیجاری |  | لاهیجان . کوی شقایق . دانشگاه آزاد لاهیجان | فرشته هوش
88 | 3931 | بازار لاهيجان | 5 | 4 | 42239425 |  |  | 6 | 1395 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1398 | 2019 | 1399 | 222 | داخل کابین | 45 | 5930296 | 2 | 09113386473 | ملکی |  | لاهیجان -خ کاشف شرقی - نبش بازار روز شماره 1 | فرشته هوش
89 | 3934 | بازکیاگوراب | 5 | 4 | 42294030 |  |  | 6 | 1402 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1402 | 1402 | 1403 | 221 | داخل کابین | 50 | 601001406 | 2.5 | 09113386473 | ملکی |  | اول جاده سیاهکل - دوکیلومتری لاهیجان | فرشته هوش
90 | 3936 | رودبنه | 5 | 4 | 42442221 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1400 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1402 | 1402 | 1404 | 221 | داخل کابین | 30 | 5990035 | 3.5 | 09113386473 | ملکی | 4414195655 | لاهیجان - دهستان رودبنه | فرشته هوش
91 | 3936 | رودبنه | 5 | 4 | 42442221 | هژیر صنعت/online ups/genesis | ATM شعبه | 2 | 1400 | 4 | OUTDO | 28 | 12 | 1402 | 2023 | 1403 | 222 | داخل کابین | 30 | 1172 | 3.5 | 09113386473 | ملکی | 4414195655 | لاهیجان - دهستان رودبنه | فرشته هوش
92 | 3937 | ميدان معلم لاهيجان | 5 | 3 | 42240375 |  |  | 6 | 1397 | 8 | Panasonic | 65 | 12 | 1403 | 2024 | 1403 | 221 | داخل کابین | 50 | 5940277 | 2.5 | 09113386473 | ملکی | 4413953587 | لاهیجان - انتهای خیابان کاشف - میدان معلم | فرشته هوش
93 | 3938 | بلوار امام رضا لاهیجان | 5 | 3 | 42420581 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 | 1400 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1402 | 1402 | 1404 | 222 | داخل کابین | 60 | 599002306 | 3.5 | 09113386473 | استیجاری | 4414939835 | لاهیجان - میدان گلستان - بلوار امام رضا (ع) | فرشته هوش
94 | 3948 | غازيان | 10 | 3 | 44425200 |  |  | 16 |  | 16 | Panasonic | 65 | 12 | 0 |  |  | 221 | cabinet | 120 | B6KL9632 | 5 | 09113812175 | ملکی | 4315617859 | روبروی امام زاده صالح | ناوران
95 | 3949 | دهكده ساحلي غازيان | 10 | 4 | 1344428700 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 |  | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 1403 | 1404 | 222 | cabinet | 60 | UL3-626007 | 3 | 09113812175 | استیجاری | 4315973159 | بندرانزلی - دهکده ساحلی غازیان | ناوران
96 | 3951 | بندرانزلي | 10 | 1 | 44541985 |  |  | 10 |  | 20 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1401 | 220 | cabinet | 180 | 82018900035 | 4 | 09113812175 | ملکی | 4314697138 | انزلی -خ میرزاکوچک خان | ناوران
97 | 3953 | گلستان انزلي | 10 | 3 | 44547600 |  |  | 6 | 1401 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1402 | 218 | cabinet | 60 | 05940011-06 | 3 | 09113812175 | ملکی | 4314689359 | انزلی - میدان امام خمینی | ناوران
98 | 3954 | گمرک انزلی | 10 | 4 | 1344439090 |  |  | 3 |  | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  |  | 219 | cabinet | 30 | 7738402359 | 5 | 09113812175 | استیجاری | 4315695765 | بندرانزلی خ اطباء | ناوران
99 | 3956 | يادگار امام | 10 | 4 | 44523946 |  |  | 6 |  | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1400 | 222 | cabinet | 60 | 0699060-06 | 4 | 09113812175 | ملکی | 43148-3579 | بندرانزلی - خیابان شهید مطهری - کوی ولی آباد | ناوران
100 | 3957 | حسن رود | 10 | 2 | 44403725 |  |  | 6 | 1400 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 0 |  | 1404 | 221 | cabinet | 60 | 05990034-06 | 0 | 09113812175 | استیجاری |  | بندرانزلی - سه راه زیباکنار- جنب باشگاه حسن رود | ناوران
101 | 3958 | دادگستری بندرانزلی |  | ندارد | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 09113812175 |  |  | زیرنظرشعبه بندرانزلی | ناوران
102 | 3959 | باجه شهرداری بندرانزلی | باجه | ندارد | 4242095 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 09113812175 |  |  | زیرنظرشعبه بندرانزلی | ناوران
103 | 3960 | کارگشایی بندرانزلی |  | با شعبه انزلی | 4242093 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 09113812175 | ملکی |  | بندرانزلی - خ میرزاکوچک خان جنگلی- جنب شعبه مرکزی | ناوران
104 | 3967 | خزر انزلي | 10 | 3 | 44545629 |  |  | 6 |  | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 220 | cabinet | 60 | UL3-626006 | 4 | 09113812175 | ملکی | 4314613541 | بندرانزلی - خ شهیدمفتح | ناوران
105 | 3973 | کپورچال | 10 | 4 | 44567077 |  |  | 6 |  | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1401 | 217 | cabinet | 120 | 06990057-06 | 8 | 09113812175 | استیجاری | 14811-4333 | بندرانزلی - کپورچال گیلان | ناوران
106 | 3981 | رضوانشهر | 10 | 2 | 44626099 |  |  | 6 |  | 16 | Panasonic | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 | 224 | cabinet | 120 | B6KL9631 |  | 09113812175 | ملکی | 4384146419 | جنب مسجد جامع | ناوران
107 | 3983 | پونل | 11 | 2 | 44637002 |  |  | 6 | 1400 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1284 | 1905 | 1404 | 220 | سالم | 60 | 5990024 | 1.5 | 09112831956 | استیجاری | 4387174646 | پونل | قادری
108 | 4031 | لنگرود | 7 | 1 | 42523033 |  |  | 10 | 1389 | 20 | OUTDO | 65 | 12 | 1400 | 2021 | 1401 | 221 | کابین | 60 | 82018900030 | 4.9 | 09111445277 | ملکی | 4471964584 | جنب بیمارستان امینی | فلاح
109 | 4031 | لنگرود | 7 | 1 | 42523033 |  |  | 3 | 1395 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1402 | 223 | خارج کابین | 35 | 77328500182 | 5.1 | 09111445277 | ملکی | 4471964584 | جنب بیمارستان امینی | فلاح
110 | 4031 | لنگرود | 7 | 1 | 42523033 |  |  | 3 | 1397 | 3 | OUTDO | 28 | 12 | 1401 | 2022 | 1402 | 224 | کابین | 45 | s88301504 | 3.8 | 09111445277 | ملکی | 4471964584 | جنب بیمارستان امینی | فلاح
111 | 4031 | لنگرود | 7 | 1 | 42523033 |  |  | 1 | 1398 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1400 | 2021 | 1401 | 221 | کابین | 27 | 110107767 | 4.2 | 09111445277 | ملکی | 4471964584 | جنب بیمارستان امینی | فلاح
112 | 4031 | لنگرود | 7 | 1 | 42523033 |  |  | 1 | 1396 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1400 | 2021 | 1401 | 222 | کابین | 45 | 110502078 | 4.4 | 09111445277 | ملکی | 4471964584 | جنب بیمارستان امینی | فلاح
113 | 4037 | مسجد جامع لنگرود | 7 | 4 | 1342533996 |  |  | 6 | 1401 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 220 | کابین | 60 | 5990031 | 2.9 | 09111445277 | ملکی | 4471656533 | جنب مسجد جامع | فلاح
114 | 4037 | مسجد جامع لنگرود خودپرداز | 7 | 4 | 1342533996 |  |  | 1 | 1398 | 3 | OUTDO | 20 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 219 | کابین | 26 | 110107828 | 2.7 | 09111445277 | ملکی | 4471656533 | جنب مسجد جامع | فلاح
115 | 4042 | كومله | 7 | 3 | 42574860 |  |  | 6 | 1399 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 224 | کابین | 60 | 5990029 | 3.2 | 09111445277 | ملکی |  | لنگرود - کومله - جنب میدان امام خمینی | فلاح
116 | 4051 | سياهكل | 5 | 2 | 42321086 |  |  | 6 | 1396 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 221 | داخل کابین | 60 | 5940315 | 3 | 09113386473 | ملکی | 4431886537 | لاهیجان - سیاهکل- خ امام خمینی | فرشته هوش
117 | 4051 | سياهكل | 5 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 26 | 12 | 1403 | 1403 | 1403
118 | 4071 | رودسر | 7 | 1 | 42620818 |  |  | 10 | 1389 | 20 | OUTDO | 65 | 12 | 1403 | 1403 | 1403 | 221 | کابین | 60 | 82018900032 | 1.8 | 09111445277 | ملکی | 4481637411 | رودسر- خیابان امام خمینی | فلاح
119 | 4071 | رودسر | 7 | 1 | 42620818 |  |  | 3 | 1394 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1400 | 2021 | 1401 | 222 | کابین | 45 | 7738402514 | 1.9 | 09111445277 | ملکی | 4481637411 | رودسر- خیابان امام خمینی | فلاح
120 | 4071 | رودسر | 7 | 1 | 42620818 |  |  | 1 | 1396 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1399 | 2020 | 1400 | 220 | کابین | 40 | 110107610 | 2.3 | 09111445277 | ملکی | 4481637411 | رودسر- خیابان امام خمینی | فلاح
121 | 4071 | رودسر | 7 | 1 | 42620818 |  |  | 1 | 1397 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1398 | 2019 | 1399 | 223 | کابین | 25 | 110108279 | 2.1 | 09111445277 | ملکی | 4481637411 | رودسر- خیابان امام خمینی | فلاح
122 | 4071 | رودسر | 7 | 1 | 42620818 |  |  | 1 | 1398 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1400 | 2021 | 1401 | 224 | کابین | 50 | NG971012097 | 2.5 | 09111445277 | ملکی | 4481637411 | رودسر- خیابان امام خمینی | فلاح
123 | 4071 | رودسر | 7 | 1 | 42620818 |  |  | 1 | 1397 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1400 | 2021 | 1401 | 225 | کابین | 55 | 83121702103403 | 2.7 | 09111445277 | ملکی | 4481637411 | رودسر- خیابان امام خمینی | فلاح
124 | 4072 | انقلاب رودسر | 7 | 4 | 42614002 |  |  | 6 | 1402 | 8 | OUTDO | 100 | 12 | 1400 | 2021 | 1402 | 214 | کابین | 60 | 601003106 | 2.4 | 09111445277 | ملکی | 4481974958 | رودسر- خ انقلاب - جنب استادیوم ورزشی | فلاح
125 | 4072 | انقلاب رودسر | 7 | 4 | 42614002 |  |  | 1 | 1398 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1403 | 1403 | 1403 | 218 | کابین | 45 | 110107831 | 2.5 | 09111445277 | ملکی | 4481974958 | رودسر- خ انقلاب - جنب استادیوم ورزشی | فلاح
126 | 4077 | بلوار وليعصر رودسر | 7 | 4 | 6231454 |  |  | 6 | 1402 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1398 | 2019 | 1399 | 219 | کابین | 58 | 601001506 | 2.7 | 09111445277 | ملکی |  | رودسر - بلوار ولیعصر | فلاح
127 | 4077 | بلوار وليعصر رودسر | 7 | 4 | 6231454 |  |  | 1 | 1401 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1400 | 2021 | 1401 | 222 | کابین | 49 | 83121705102336 | 2.7 | 09111445277 | ملکی |  | رودسر - بلوار ولیعصر | فلاح
128 | 4079 | شلمان | 7 | 4 | 42512254 |  |  | 6 | 1401 | 4 | OUTDO(1)/Panasonic(3) | 65 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 220 | کابین | 60 | 699005506 | 3.1 | 09111445277 | ملکی | 4475117943 | لنگرود- شلمان | فلاح
129 | 4079 | شلمان | 7 | 4 | 42512254 |  |  | 1 | 1398 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1399 | 2020 | 1400 | 221 | کابین | 55 | 110108286 | 3.3 | 09111445277 | ملکی | 4475117943 | لنگرود- شلمان | فلاح
130 | 4079 | شلمان | 7 | 4 | 42512254 |  |  | 1 | 1397 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1400 | 2021 | 1401 | 225 | کابین | 45 | 83121705102171 | 3.2 | 09111445277 | ملکی | 4475117943 | لنگرود- شلمان | فلاح
131 | 4082 | گسکرمحله | 7 | 4 | 42630400 |  |  | 6 | 1402 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1403 | 2024 | 1403 | 224 | کابین | 90 | 601001706 | 2.7 | 09111445277 | ملکی | 4481894374 | رودسر- کسگر محله | فلاح
131 | 4082 | گسکرمحله | 7 | 4 | 42630400 |  |  | 1 | 1404 | 3 | OUTDO | 28 | 12 | 1402 | 2023 | 1404 | 224 | کابین | 60 | 72649900257 | 2.5 | 09111445277 | ملکی | 4481894347 | رودسر-کسگر محله | فلاح
132 | 4082 | گسکرمحله | 7 | 4 | 42630400 |  |  | 3 | 1397 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1399 | 2020 | 1400 | 219 | خارج کابین | 25 | 86300643 | 2.9 | 09111445277 | ملکی | 4481894374 | رودسر- کسگر محله | فلاح
133 | 4084 | رحيم آباد | 7 | 2 | 42774630 |  |  | 6 | 1399 | 8 | Panasonic | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 | 219 | کابین | 81 | 699006606 | 1.3 | 09111445277 | ملکی | 4493114555 | رودسر- بخش رحیم آباد- خ آیت اله معصومی | فلاح
135 | 4084 | رحيم آباد | 7 | 2 | 42774630 |  |  | 3 | 1399 | 3 | OUTDO | 65 | 12 | 1396 | 2017 | 1397 | 221 | کابین | 35 | 7738102630 | 2.6 | 09111445277 | ملکی | 4493114555 | رودسر- بخش رحیم آباد- خ آیت اله معصومی | فلاح
136 | 4091 | املش | 7 | 2 | 42722433 |  |  | 6 | 1400 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1399 | 2020 | 1401 | 224 | کابین | 60 | 593028106 | 2.3 | 09111445277 | ملکی | 4495144641 | املش | فلاح
137 | 4091 | املش | 7 | 2 | 42722433 |  |  | 3 | 1395 | 4 | Panasonic | 42 | 12 | 1398 | 2019 | 1399 | 223 | کابین | 25 | 77328500147 | 2.5 | 09111445277 | ملکی | 4495144641 | املش | فلاح
138 | 4091 | املش | 7 | 2 | 42722433 |  |  | 1 | 1397 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1396 | 2017 | 1397 | 222 | کابین | 24 | 72649900241 | 2.6 | 09111445277 | ملکی | 4495144641 | املش | فلاح
139 | 4131 | كلاچاي | 7 | 2 | 42682032 |  |  | 6 | 1401 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1399 | 2020 | 1400 | 225 | کابین | 90 | 600003506 | 1.7 | 09111445277 | ملکی | 4491914965 | رودسر- کلاچای - خیابان امام خمینی | فلاح
140 | 4131 | كلاچاي | 7 | 2 | 42682032 |  |  | 3 | 1399 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1400 | 2021 | 1401 | 224 | کابین | 55 | 4010890000700960 | 2.5 | 09111445277 | ملکی | 4491914965 | رودسر- کلاچای - خیابان امام خمینی | فلاح
141 | 4131 | كلاچاي | 7 | 2 | 42682032 |  |  | 1 | 1398 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1398 | 2019 | 1400 | 221 | کابین | 20 | ng97101201 | 2.9 | 09111445277 | ملکی | 4491914965 | رودسر- کلاچای - خیابان امام خمینی | فلاح
142 | 4142 | واجارگاه | 7 | 4 | 42600455 |  |  | 6 | 1402 | 8 | Panasonic | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 | 223 | کابین | 85 | 601001606 | 3.6 | 09111445277 | ملکی |  | واجارگاه | فلاح
143 | 4152 | توتكابن رودبار | 8 | 4 | 34683027 |  |  | 6 |  | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1400 | 2021 | 2021 | 220 |  | 30 |  | 3 | 09113344139 | استیجاری | 4465175669 | رودبار- بخش رحمت آبادوبلوکات شهر توتکابن | لادانیان
144 | 4156 | بازار رودبار | 8 | 4 | 34620958 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 |  | 4 | OUTDO | 100 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 220 | کابین | 60 |  | 3 | 09113344139 | ملکی | 4461943111 | رودبار- بلوارامام خمینی - جنب نیروی انتظامی | لادانیان
145 | 4162 | اميري رودبار | 8 | 4 | 34624139 |  |  | 6 |  | 8 | Panasonic | 65 | 12 | 1400 | 2021 | 2021 | 220 |  | 60 |  | 3.5 | 09113344139 | ملکی | 4461714935 | رودبار- پائین بازار- روبروی اداره پست | لادانیان
146 | 4166 | رستم آباد رودبار | 8 | 3 | 34674036 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 |  | 8 | OUTDO | 40 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 220 | کابین | 60 |  | 3 | 09113344139 | استیجاری | 4464133577 | جنب مسجد جامع | لادانیان
147 | 4168 | منجيل | 8 | 3 | 1334646333 | setnic/STU6000HE | سیستم های شعبه | 6 |  | 4 | Panasonic | 100 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 218 | کابین | 60 |  | 2.5 | 09113344139 | ملکی | 44517-1538 | منجیل - خ امام خمینی - جنب پارک شهر | لادانیان
148 | 4174 | لوشان | 8 | 3 | 34600099 |  |  | 6 |  | 12 | Panasonic | 65 | 12 | 1403 | 2024 | 2024 | 220 |  | 120 |  | 3.5 | 09113344139 | ملکی |  | لوشان -خ امام خمینی | لادانیان
149 | 4180 | جيرنده | 8 | 4 | 34613234 |  |  | 6 |  | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 2022 | 217 |  | 60 |  | 4 | 09113344139 | ملکی | 4455133193 | رودبار- 40 کیلومتری لوشان - جیرنده | لادانیان
150 | 4182 | پره سر | 11 | 2 | 44601046 |  |  | 6 | 1395 | 16 | Panasonic | 65 | 12 | 1401 | 2022 | 1403 | 220 | سالم | 120 | B6KL-9241 | 1 | 09112831956 | ملکی |  | تالش - پره سر - خ امام | قادری
151 | 4187 | اسالم | 11 | 2 | 44294340 |  |  | 6 | 1402 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1401 | 220 | سالم | 120 | 601002006 | 1.5 | 09112831956 | ملکی | 4389193553 | تالش - اسالم- بازار | قادری
152 | 4191 | تالش | 11 | 1 | 44220007 | ARAD | سیستم های شعبه | 6 | 1397 | 16 | OUTDO | 65 | 12 | 1402 | 1402 | 1404 | 220 | سالم | 60 | 5940006 | 2 | 09112831956 | ملکی | 64671-4370 | تالش - میدان امام خمینی | قادری
153 | 4191 | تالش | 11 | 1 | 44220007 |  |  | 6 | 1385 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 220 | سالم | 60 | B305HA0F5774 | 2 | 09112831956 | ملکی | 64671-4371 | تالش - میدان امام خمینی | قادری
154 | 4192 | حویق | 11 | 4 | 44214520 |  |  | 6 | 1399 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1399 | 221 | سالم | 60 | 594031106 | 1 | 09116223218 | استیجاری |  | تالش - بخش حویق- خیابان امام خمینی | لطفی
155 | 4193 | وحدت تالش | 11 | 3 | 43242721 |  |  | 6 | 1400 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1395 | 220 | سالم | 120 | 4003593 | 1.5 | 09112831956 | ملکی | 4371615398 | تالش - خیابان اصلی شهر | قادری
156 | 4194 | لوندويل | 11 | 4 | 44864881 |  |  | 6 | 1400 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1400 | 220 | سالم | 60 | 5990028 | 5 | 09116223218 | استیجاری | 4396116199 | آستارا - بخش لوندویل - خ امام خمینی | لطفی
157 | 4196 | خليف آباد تالش | 11 | 3 | 44263180 |  |  | 6 | 1400 | 4 | OUTDO | 120 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 220 | سالم | 120 | 4003565 | 1.5 | 09112831956 | ملکی | 4389119147 | تالش - خلیف آباد - کیلومتر60 جاده انزلی به آستارا | قادری
158 | 4198 | ليسار تالش | 11 | 2 | 44287000 |  | سیستم های شعبه | 6 | 1395 | 16 | Panasonic | 40 | 12 | 1403 | 1403 | 1403 | 220 | سالم | 120 | B6KL-9267 | 1.5 | 09112831956 | ملکی | 4376175581 | شهر لیسار | قادری
159 | 4222 | چابكسر | 7 | 2 | 42660666 | setnic/STU6000HE | رک شعبه | 6 | 1399 | 8 | OUTDO | 65 | 12 | 1400 | 2021 | 1402 | 224 | کابین | 60 | 593020306 | 2.5 | 09111445277 | ملکی | 4487134688 | چابکسر خ امام | فلاح
160 | 4222 | چابكسر | 7 | 2 | 42660666 | هژیرصنعت | ATM شعبه | 3 | 1403 | 4 | OUTDO | 28 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 222 | کابین | 45 | 401089000700904 | 2.6 | 09111445277 | ملکی | 4487134688 | چابکسر خ امام | فلاح
161 | 4222 | چابكسر | 7 | 2 | 42660666 | faratel | زیرگیشه | 3 | 1395 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 1399 | 2020 | 1401 | 223 | کابین | 25 | 7738402370 | 2.9 | 09111445277 | ملکی | 4487134688 | چابکسر خ امام | فلاح
162 | 4222 | چابكسر | 7 | 2 | 42660666 | هژیر صنعت | ATM شعبه | 1 | 1397 | 3 | OUTDO | 20 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 221 | کابین | 35 | 1236 | 2.4 | 09111445277 | ملکی | 4487134688 | چابکسر خ امام | فلاح
163 | 4222 | چابكسر | 7 | 2 | 42660666 | هژیر صنعت | ATM شعبه | 1 | 1398 | 3 | Panasonic | 28 | 12 | 1403 | 2024 | 1404 | 223 | کابین | 30 | 1179 | 2.5 | 09111445277 | ملکی | 4487134688 | چابکسر خ امام | فلاح
164 | 4271 | آستارا | 11 | 1 | 44822100 |  |  | 10 |  | 20 | OUTDO | 40 | 12 | 0 |  | 1403 | 224 | جدید | 60 | 72958700329 | 1 | 09116223218 | ملکی | 4391836673 | آستارا - خ معلم روبروی پارک معلم جنب اداره پست | لطفی
165 | 4271 | آستارا | 11 | 1 | 44822100 |  |  | 6 | 1399 | 4 | OUTDO | 65 | 12 | 0 |  | 1399 | 220 | جدید | 120 | 594000506 | 1 | 09116223218 | ملکی | 4391836673 | آستارا - خ معلم روبروی پارک معلم جنب اداره پست | لطفی
166 | 4272 | میدان شهرداری آستارا | 11 | 4 | 44820042 |  |  | 6 | 1397 | 4 | Panasonic | 100 | 12 | 0 |  | 1402 | 220 | جدید | 120 | 5940314 | 1 | 09116223218 | استیجاری | 4391933671 | آستارا - خیابان امام (ره) جنب میدان شهرداری آستارا | لطفی
167 | 4274 | گمرك آستارا | 11 | 4 | 44829932 |  |  | 3 |  | 8 | Panasonic | 65 | 12 | 0 |  | 1394 | 220 | قدیمی | 60 | 9048617 | 1 | 09116223218 | استیجاری | 4391831143 | آستارا - انتهای خیابان فارابی - گمرک | لطفی
168 | 4277 | چوبر تالش | 11 | 5 | 44217565 |  |  | 6 | 1403 | 4 | Panasonic | 65 | 12 | 0 |  | 1403 | 220 | جدید | 120 | 6010023 | 1 | 09116223218 | استیجاری | 4378165319 | تالش، چوبر، خیابان امام خمینی، ضلع شرقی پل جدید | لطفی
169 | - | پرداخت الکترونیک سداد(شعبه ساغری سازان) |  | - | - | هژیر صنعت | منجیل | 3 | 1403 | 4 | OUTDO | 40 | 12 | 1403 | 1403 | 1404 | 220 | جدید | 30 | 4010890000700970 | 2 | 09113367030 | - | - | ساغری سازان | صحرایی
16 |  | میدان فرهنگ - خودپرداز دارایی | [5 empty] | 3 |  | 4 | OUTDO | 28 | 12 | 1402 | 2023 | 1403
0